**ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI THEO CHIỀU DÀI DÂY DẪN**

**ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LẮP ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN SAU CÔNG TƠ**

**1. TRƯỜNG HỢP CẤP ĐIỆN MỚI ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vịtính** | **Đơn giá chưa có VAT (đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vật tư và nhân công** | **Nhân công** |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |   |   |   |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m |  28.563  |  4.006  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m |  34.561  |  5.444  |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m |  57.258  |  10.818  |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m |  77.992  |  11.992  |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m |  106.739  |  13.619  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m |  131.409  |  17.409  |
| **II** | ***Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha*** |   |   |   |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m |  57.903  |  6.028  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m |  67.133  |  8.178  |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m |  76.340  |  9.417  |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m |  101.209  |  11.702  |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m |  171.745  |  19.809  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m |  217.174  |  26.326  |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m |  264.801  |  33.633  |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m |  332.178  |  39.378  |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m |  497.429  |  54.547  |

**2. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỊ TRÍ ĐO ĐẾM**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vịtính** | **Đơn giá nhân công** **chưa có VAT (đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m |  4.961  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m |  6.747  |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m |  3.469  |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m |  3.469  |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m |  3.469  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m |  4.372  |
| **II** | **Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha** |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m |  7.087  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m |  9.638  |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m |  10.828  |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m |  13.107  |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m |  21.582  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m |  3.469  |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m |  4.372  |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m |  4.794  |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m |  6.262  |

**3. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vịtính** | **Đơn giá chưa có VAT (đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vật tư và nhân công** | **Nhân công** |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m |  28.563  |  4.006  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m |  34.561  |  5.444  |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m |  57.258  |  10.818  |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m |  77.992  |  11.992  |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m |  106.739  |  13.619  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m |  131.409  |  17.409  |
| **II** | **Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m |  57.903  |  6.028  |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m |  67.133  |  8.178  |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m |  76.340  |  9.417  |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m |  101.209  |  11.702  |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m |  171.745  |  19.809  |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m |  217.174  |  26.326  |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m |  264.801  |  33.633  |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m |  332.178  |  39.378  |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m |  497.429  |  54.547  |

***Điện lực Phú Lộc***